Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020 / 2021 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав утвержден Постановлением администрации; Ачитского городского округа от 28.04.2017г. № 278; Положение МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - филиал «Каргинская ООШ» утверждено приказом № 66 от 01.04.2017г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 07.02.2019г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 04.03.2019г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1)Лицензия № 15408 от 01.03.2012г. 66 №003396 Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Приложение №2 бессрочно 2)Соответствуют 3) Начальное общее образование, основное общее образование и дополнительное образование детей и взрослых. 4) Свидетельство о государственной аккредитации № 9147 от 16.09.2016г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1)имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеются Программа начального общего образования, основного общего образования, дополнительного образования детей 2)- |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1)Имеются Утверждена директором МКОУ АГО «Уфимская СОШ» приказ № 411 от 28.12.2017г. на 3 года Программа развития МКОУ АГО «Уфимская СОШ» на 2017-2021 годы Принята педагогическим советом протокол № 10 от 27.12.2017г. Согласована с главой Ачитского городского округа Верзаковым Д.А. Утверждена директором МКОУ АГО «Уфимская СОШ» приказ № 411 от 28.12.2017г. 2) - |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020 -2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1)Имеется план работы МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - филиал «Каргинская ООШ» на 2020-2021г. 2) Утверждена директором МКОУ АГО «Уфимская СОШ» приказ № 227 от 22.06.2020г |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1)в одну или в две смены (указать); 2)в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3)во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) В одну смену 2) 8 25 3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1)проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2)количество классов по комплектованию; 3)планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4)в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 65 2) 7 3)25 4)0 5)0 |
| 12 | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 1 11,06 0 0 0 0 15,60 2) 1 10 (в.ч. 2 совместителя) 0 0 0 0 11 (1 совместитель) 3)- |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) от 01.07.2020г. № 4 2) от 01.07.2020г. № 5 3) от 01.07.2020г. № 3 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/ не соответствует | Соответствует - 100% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Соответствует - 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствует/ не соответствует | Отсутствует |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется гимнастический зал /готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Бревно, маты, обручи, скакалки, лыжи |
| 21. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Спортивная площадка |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Оборудование на спортивной площадке отсутствует |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписание отсутствует |
| 25. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Планируется обучение. 2)Имеется. Удостоверение № 492017123783 от 15.12.2017г. 3) Обучены 2 раза в год 4) Обучены 1 раз в четверть (4 раза в год) 5) Проводятся ежеквартально, сотрудничество с госпожнадзором |
| 26. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно (15) 2)Ведется 3)Проверяется (28.08.2019г.) |
| 27. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4)договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) Имеется, исправна. Грант Магистр 8 2) Договор № 338 от 21.01.2020г. ИП Иноземцев В.И. 3) Имеется. Объектовая станция РСПИ «Стрелец-мониторинг» 4) Договор № 402 от 21.01.2020г. ИП Иноземцев В.И. 5) Не имеется |
| 28. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 29. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 30. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 2) Наружное (водоем) |
| 31. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Отделение государственного пожарного надзора Ачитского района Главного управления МЧС России по Свердловской области от 21.05.2010 № 00141165-39-20 |
| 32. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Имеется. Приказ № 193 от 16.06.2020г |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1)предписание № 66-07-01/03-2060-2018 от 10.08.18 2) 0 3) 0 4) - 4) - 5)- |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | Планируется обучение в августе 2020г. 2) - 3) Обучение проводится ежегодно согласно графика |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Столовая 2) 100% 3) от 01.07.2020г. №1 4) За счет собственной столовой Индивидуальный предприниматель Байдин Сергей Николаевич 5) 25чел./ 100% 6)Имеется |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный (ДЕЗАР-4) |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Нет |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Отсутствует (сопровождение осуществляется фельдшером Каргинского ОВП на основании приказа № 221 от 22.06.2020г. 2) - 3) - |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол от августа 2019г. |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Своевременно по графику |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Отсутствуют |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие / отсутствие ( 2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Отсутствуют |
| 45 | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Отсутствуют |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Отсутствуют |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования и категорирования объекта (территории) от 23.10.2019г. 1) 4 2) - 3) Имеется. Срок устранения 01.06.2021г.: 1. Дооснастить объект средствами видеонаблюдения, с учетом исключения «Слепых зон». 2. Увеличить срок хранения информации с видеокамер не менее 30 суток. 3.Доустановить освещение периметра объекта. 4.Технические средства охраны вывести на пульт Красноуфимского ОВО филиала ФГКУ « ВО ВНГ России по Свердловской области или в ЕДДС «службы 112» 4)- |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | 1)Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Красноуфимск, муниципального образования Красноуфимский округ, Ачитского городского округа 27.11.2019г 4 категория. 2)Начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 27.11.2019г 3)Начальник отделения в городе Красноуфимске УФСБ России по Свердловской области 11.12.2019г 4) - |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 228 от 22.06.2020г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 2) Щечкина Н.Р. №379 от 22 марта 2013г. 3) Проводилось 24.12.2019г. 24.02.2020г. |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется |
| 53. | обеспечение пропускного и внутри объектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется. Приказ № 219 от 22.06.2020г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрен в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделение Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты). | 1) Предусмотрен сторож в ночное время: - - |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется. Исправна 2) - 3) Договор № 401 от 21.01.2020г. ИП Иноземцев В.И. 4)- 5) - |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется. Исправна 2) Договор № 402 от 21.01.2020г. ИП Иноземцев В.И. № 338 от 21.01.2020г. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) - |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется. 2) Имеется 3шт. (в т. ч. внутри здания 1 шт.; 2 шт. снаружи по периметру) 3) Имеется 4) Договор № 416 от 21.01.2020г. ИП Иноземцев В.И. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов(территорий), контрольно – пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) - 2) при 4 категории опасности объекта не требуется |
| 61. | Оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) - 2) при 4 категории опасности объекта не требуется |
| 62. | Оборудование объектов (территории) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) - 2) - 3) при 4 категории опасности объекта не требуется 4) - |
| 63. | Оснащение въездов на объектов (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) - 2) при 4 категории опасности объекта не требуется |
| 64. | Оборудование контрольно – пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) - 2) при 4 категории опасности объекта не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объектов (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) - 2) при 4 категории опасности объекта не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется |
| 67 | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | До установить освещение периметра объекта( имеется – на территории школы - на здании установлены 2 лампы ДРЛ) |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | дата проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 01.07.2020 г. № 2 |
| 70 | Наличие в образовательной организации доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/ отсутствие | В наличии |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 3шт. |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/ отсутствие (указать реквизиты) | Отсутствует. МКОУ АГО «Уфимская СОШ» установила программу Интернет Цензор. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Интернет – фильтрация: установлена программа Интернет Цензор, программный 2) Все, которые используются в образовательном процессе. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | дата проверок (указать реквизиты документа) | акт № 20 от 01.07.2020 г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасного дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего техосмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Приказ № 8 от 14.01.2020г. 2) лицензия № АН -66-000943 от 07.06.2019г. 3) Договор ГЛОНАСС № 23-01-2020 от 21.01.2020г. 4) 1 чел. 5) Согласован 6) ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» договор от 21.01.2020г. № 40 5) 17 июня 2020г. 6) 1 чел. 7) 22 год |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется 2) 26.09.2019г. 3) 26.09.2019г. 4) 26.09.2019г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/ отсутствие | Площадка отсутствует. Имеется методические пособия по ПДД, настольные игры, комплекты дорожных знаков, мини светофор. |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/ отсутствие | Нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/ отсутствие | Имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1)наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется 2) 1 3) Имеется |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 230 от 22.06.2020г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Удостоверение № 3677 от 02.12.2017г. Удостоверение № 133 от 28.01.2017г. 2) - |
| 87 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется. Приказ № 227 от 22.06.2020г |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год (март, сентябрь) |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1) 33 2)33 3)0 4)- |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покраска пола, стен в коридорах |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | - ремонт крыши; -ремонт навеса у пожарной лестницы; - замена щитов по электрооборудованию; - замена электропроводки; - замена внутренних дверей; - замена пола. |