Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 20_20_____ / 20_21_____ учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав утвержден Постановлением Администрации Ачитского городского округа | Устав МКОУ АГО «Уфимская средняя общеобразовательная школа №278 от 28.04.2017г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Выписка из реестра муниципального имущества \недвижимого\ Ачитского городского округа Постановлением Главы администрации Свердловской области №294 от 30.11.1993 г. Реестровый номер НЗ-00136 (здание школы) Постановление Главы администрации Свердловской области №294 от 30.11.1993г. Реестровый номер НЗ-000137 (учебные мастерские) Свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2012г. кадастровый номер 66-66-05\665\2012-054 запись регистрации №66-66-05\665\2012-341.Объект права: здание общеобразовательной школы.Кадастровый паспорт от 29.01.2016г.№66\301\16-60069 Свидетельство о государственной регистрации права от 14.12.2015г.,кадастровый номер 66:04:3501008;281 запись регистрации № №66-66\005-66\005\660\2015-3026\1.Объект права: мастерские 10.02.2016г..Кадастровый паспорт от №66\301\\16--90976 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права.Кадастровый номер 66:04::3501008:111 На основании Постановления Администрации Ачитского городского округа №675 от 08.10.2015.Объект права земельный участок: Запись регистрации 66-66\005-66\005\660\2015-2729\\1 от 03.11.2015г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия №15408 от 01.03.2012 г.66 № 003396 Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.(бессрочно) (Приложение1) от 01.03.2012 г. №15408 (Приложение 2) от 01.03.2012 г. №15408 2) Соответствуют 3) (Приложение1) начальное общее образование, основное общее образование ,среднее общее образование Дополнительное образование: Дополнительное образование детей и взрослых (Приложение2) начальное общее, основное общее Дополнительное образование: Дополнительное образование детей и взрослых 4)Свидетельство о государственной аккредитации №9147 от 16.09.2016г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеются Программа начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, АООП ООО обучающихся с ЗПР: АООП образования с УО (интеллектуальными нарушениями) Вариант1:АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1,7.2) |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Программа развития МКОУ АГО «Уфимская СОШ» на 2017-2021 годы Принята педагогическим советом протокол 310 от 27.12.2017. Согласована с главой Ачитского городского округа Верзаковым Д.А. Утверждена директором МКОУ АГО «Уфимская СОШ» приказ №411 от 28.12.2017 на 4 года |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на _2020-2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Будет рассмотрен и утвержден на Педагогическом совете в августе 2020 года |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2)в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 2 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1)в одну или в две смены (указать); 2)в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3)во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | в одну смену 337 20 337 0 0 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1)проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2)количество классов по комплектованию; 3)планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4)в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 300 20 337 337 37 |
| 12 | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | администрация -4 учителя –32 воспитатели –2 мастера производственного обучения –1 медицинские работники -1 иные работники -17 администрация -4 учителя –32 воспитатели-2 мастера производственного обучения-1 - медицинский работник -1 иные работники -17 - |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | №1 от 30.06.2020 №3 от 30.06.2020 №2 от 30.06.2020 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/ не соответствует | Соответствует 80% |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствует/ не соответствует | соответствует |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Нет спортивного зала, совмещен с актовым. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт №5 от 30.06.2020 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка Состояние удовлетворительное. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт №4 от 30.06.2020 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Была рекомендация о замене потолочного покрытия в актовом зале (фанеру необходимо заменить на гипсокартон) срок устранения 01.09.2020 г. Наличие согласованной сметы. |
| 25. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Уч.центр ,г.Красноуфимск Удостоверение серия ПТМ №096 от 26.06.2020 Удостоверение №492017123783 от15.12.2017г. Аверьянов А.В. Проводятся, периодичность по плану Проводятся 4 раза в год |
| 26. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | имеется, достаточно имеется, ведется проверяется ИП Иноземцев. Проверку проходят ежегодно |
| 27. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4)договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | Имеется, исправна. Акт от 18.06.2020, Договор №343 от 21.01.2020г. Дублируется «ТАНДЕМ-2М» договор № 413 от 21.01.20г. Не выполнено договор № 413 от 21.01.20г. - |
| ДЕМ-2М |  |  |  |
| 28. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 29. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 30. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Внутреннее, исправно |
| 31. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | От 21.05.2010 №001141 165-43-23 |
| 32. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Аверьянов А.В. №193 от 16.06.2020г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписание от 02.12.2019г. 2 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | Аттестована по специальности «директор ОУ» Дата очередной аттестации-14.10.2021 Стахеева Л.М., 53 |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Столовая Оснащена на 100% №6 от 30.06.2020г. №7 от 30.06.2020г. №8 от30.06.2020г. За счет собственной столовой ИП Байдин С.Н. 337 чел.-100% Имеется от 01.09.2016г. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеются облучатели «Дезар» - 5 штук |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | не имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Составлен акт проверки работоспособности вентиляции от 25.05.2020г. ? Вентиляция находится в удовлетворительном состоянии |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Имеется Лицензия № ЛО-66-01-002389 от 30.01.2014г. укомплектован |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Лабораторные исследования качества питьевой воды будут проводиться в августе месяце |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится в соответствии с графиком в августе месяце |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Отсутствуют |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие / отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | отсутствуют |
| 45 | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | нет |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Дезар-5штук |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт проверки от 23.10.2019 1.Установить дополнительное освещение периметра. 2.Установить дополнительные камеры по периметру для исключения слепых зон. 3.Установить на объекте стационарный или ручной металлоискатель. 4. Технические средства охраны вывести на пульт Красноуфимского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». 4 - Да - |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Категория объекта 3 Согласован 27.11.2019г. Согласован 27.11.2019г. Согласован 11.12.2019 Согласован дата 11.12.2019 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | № 209 от 16.06.2020 |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 32 1 |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Планы эвакуации имеются, утверждены нач.73 ПЧ ФПС по СО подполковником Фрицко от 11.11.2015г. |
| 53. | обеспечение пропускного и внутри объектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Устройство системы контроля и управления доступом ( СКУД) в здании МКОУ АГО «Уфимская СОШ» |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрен в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделение Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты). | - - ООО ЧОП «Гранит ВТ» п.Ачит ИП Иноземцев В.И. Договор №176-20 от 21.01.2020г |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется ,исправна ООО ЧОП «Гранит ВТ» п.Ачит вывод КТС в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; ИП Иноземцев Договор № 412 от 21.01.2020г. - - |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется ,исправна ИП Иноземцев Договор №416 от 21.01.2020г. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | - |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Имеется внутри здания, ,центральный вход в школу,по периметру школы 21шт. (12шт.- внутри школы,4шт.- спортивная площадка,5шт.-по периметру) Выведена часть к техническому персоналу и часть к охране. ИП Иноземцев, договор №383 от21.01.2020 |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов(территорий), контрольно – пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 61. | Оснащение объектов (территории) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет |
| 62. | Оборудование объектов (территории) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Устройство системы контроля и управления доступом (СКУД) в здании МКОУ АГО «Уфимская СОШ» ИП Рябцева Елена Валентиновна(компания «Безопасный Екатеринбург» договор №442 от 13.06.2019г. |
| 63. | Оснащение въездов на объектов (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 64. | Оборудование контрольно – пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 65. | Оснащение въездов на объектов (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | при такой категории не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1)Имеется 2)хорошее |
| 67 | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | имеется исправно |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | дата проверок (указать реквизиты документа) | Акт №18 от 31.05.2020г. |
| 70 | Наличие в образовательной организации доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/ отсутствие | Имеется ПАО «Ростелеком» №91\06162 от21.01.20г. |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 30 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/ отсутствие (указать реквизиты) | ПАО «Ростелеком» № 91\06162 от 21.01.20г. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Установлен интернет- цензор да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | дата проверок (указать реквизиты документа) | акт от 01.11.2019г. акт от 18.02.2020 |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Аверьянов Анатолий Владимирович Приказ № 210 от 16.06.2020 |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасного дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего техосмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Приказ № 211 от 16.06.2020 Имеется, № лицензии АN-66-000943 от 07.06.2019 Имеется №20-05-2020/1Б от 20.05.2020 В МКОУ АГО «Уфимская СОШ» подвоз не осуществляется Согласован ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 03.07.2020 1 человек 21год |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Имеется 21.10.2016г. Да ВРИО начальника ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимскийц» Капитан полиции Булатов Д.Ю. 21.10.2016г. Глава администрации Ачитского ГО Верзаков Д.А. 21.10.2016г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/ отсутствие | Имеется перекресток |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/ отсутствие | имеется |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/ отсутствие | имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1)наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Имеется 6 имеется |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 212 от 16.06.2020 |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, договор от 29.03.2019г. Зарегистрирован государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» от 29.05.2019 запись за №14К |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучены Удостоверение №3677 02.12.2017г. Дубовцева Маргарита Анатольевна. Удостоверение №3676 от 02.12.2017г. Аверьянов Анатолий Владимирович, Удостоверение №133 от 28.01.2017г. Ивлева Елена Владимировна. |
| 87 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются приказ №2/4 от 12.01.2018г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Проводятся 2 раза в год и море необходимости |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 34 34 - - |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Замена потолка в актовом зале/спортзале |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | частичный косметический ремонт кабинетов |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | Ремонт и покраска крыши здания школы, ремонт крыши мастерской, ремонт системы отопления, ремонт входных групп, замена полов в кабинетах №14,17,читальный зал, замена плитки в коридоре 1 этажа. |